Анкета для подготовки проекта по теплицам

Общая информация о клиенте

| Имя / наименование (компании) |  |
| --- | --- |
| Адрес Город Область / Почтовый индекс Страна |  |
| Номер телефона Номер телефона Факс |  |
| Контактное лицо |  |
| Адрес Город Область / Почтовый индекс Страна |  |
| Номер телефона Факс Телекс Email |  |
| Адрес стройплощадки |  |
| Адрес Город Область / Почтовый индекс Страна |  |
| Номер телефона Факс Телекс Email |  |
| Разница времени с Гринвичем (место стройплощадки) |  |

| Планируемый период строительства |  |
| --- | --- |
| Есть ли периоды, не подходящие для строительства по причине погодных условий | □ Да □ Нет | Причина: |

Информация о климатических условиях

| Тип климата | □- морской □- континентальный □ - климат пустыни |
| --- | --- |
| Ближайшая метеорологическая станция км | Название Место нахождения |
| Средняя температура | Лето Зима: |
| Предельные температуры | Ночью Днем |
| Максимальная среднегодовая температура |  |
| Минимальная среднегодовая температура |  |
| Средняя влажность воздуха Распределение по 24-часам | В сухой период Во влажный период |
| Среднегодовое количество осадков |  |
| Максимальное количество осадков за раз |  |
| Снегопад (см или кгс/м2) | Среднее Предельное |
| Давление / скорость ветра (в кгс/м2 или м/сек или км/час) | Среднее Предельное |
| Среднее количество солнечных дней в году |  |
| Средняя солнечная радиация (Вт/м2) |  |
| Среднее количество часов в год с температурой ниже 0°С | Период года: |
| Возникновение экстремальных погодных условий | □ - Смерч/тайфун □ - Экстремальный град □ - Землетрясение □ - Другое |

Информация о стройплощадке

| Высота место нахождения площадки | м выше уровня моря м ниже уровня моря |
| --- | --- |
| Максимальная разница высот на площадке | □- направление восток/запад □- направление север/юг |
| Ландшафт | □ - Плоскость □ - Наклонная поверхность □ - Холмистая местность □ - Гористая местность |
| Вид грунта на месте стройплощадки | □ - Песок □ - Сочетание песок/глина □ - Глина □ - Суглинок □ - Каменистый □ - Другое |
| Распахана ли земля на данный момент | □ - Да □ -Нет |
| Площадь земли, имеющаяся под проект (га или м2) |  |
| Ближайший источник воды (метры) Уровень грунтовых вод (м в глубину) |  |
| Дренажные свойства грунта | □ - Хорошие □ - Средние □ - Плохие |
| Транспортная доступность стройплощадки | □ - Мощеная дорога □ - Не мощеная дорога |

Тип проекта

| Тип проекта | □ - Новый проект □ - Расширение существующего проекта □ - Реконструкция/обновление проекта □ - Реконструкция (восстановление) □ - Другое |
| --- | --- |
| Назначение проекта | □ - коммерческий проект □ - исследовательский проект □ - пилотный/демонстрационный проект |

Выбор выращиваемой культуры

| Культура | Вид культуры | Площадь (га - м2) |
| --- | --- | --- |
| □ - Сеянцы/рассада |  |  |
| □ - Овощи |  |  |
| □ - Цветы |  |  |
| □ - Растения для высадки |  |  |
| □ - Горшечные растения |  |  |
| □ - Другое |  |  |

| Схема выращивания | Периоды в месяцах |
| --- | --- |
| □ - Круглый год | Посев : Посадка : Сбор урожая : |
| □ - Сезонное производство | Посев Посадка : Сбор урожая : |
| □ - Производство в мертвый сезон | Посев : Посадка : Сбор урожая : |

| Система выращивания | □- В грунте □-В горшках с грунтом/торфом □- В ведрах/контейнерах □- В минеральной вате □- Подвесные лотки (не прямо к конструкции) с мин.ватой □- Роликовые столы □- Стационарные системы столов □- Стационарные системы с мобильными столами/стеллажами □- Система прилива-отлива на бетонном полу □- Другое |
| --- | --- |

Спецификация теплицы

| Тип теплицы | □ | тип | Venlo | □ Широкопролетная: м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина пролета или фермы | 6,4м. | □ | 2х3,20 | м |
| Ширина пролета или фермы | 9,6м | □ | 3х3,20 | м |
| Ширина пролета или фермы | 12,8м | □ | 4х3,20 | м |
| Ширина пролета или фермы | 8,0м | □ | 2х4,00 | м |
| Ширина пролета или фермы | 9,6м | □ | 2х4,80 | м |
| Ширина пролета или фермы | 12,8 м | □ | 3х4,267 | м |

| Высота стойки (колонны) Расстояние между стойками (в длину) | □4,0m □4,5m □5,0m □ ...... м □ 3,2м □4,0м □4,5м □5,0м □ 5,5 м |
| --- | --- |

| Теплица Количество ферм Количество ферм Количество ферм | Пожалуйста, укажите требуемое .... X м= м, длина = м .... X ..,.. м= м, длина = м .... X ..... м= м, длина = м |
| --- | --- |
| Рабочая зона (см. сервисное здание) Количество ферм Количество ферм | Пожалуйста, укажите требуемое .... X ….. м= м, длина = м .... X ..... м= м, длина = м |

| Отделения Внутренняя стенка | Пожалуйста, укажите требуемое □ - Нет □ -Да, сколько штук □ - Нет □ -Да, длина м |
| --- | --- |

| Ворота (двери) | Пожалуйста, укажите требуемое □ - ручное управление, кол-во штук х мм (ширина х высота) □ - автомат, управление, кол-во штук х мм (ширина х высота) □ - , штук х мм (ширина х высота) |
| --- | --- |
| Тип вентиляции | Пожалуйста, укажите требуемое □ - вентиляция на крыше □ - боковая вентиляция □ - сочетание форточек на крыше и по бокам □ - форсированная вентиляция (вентиляторы) |

| Тип фундамента | Пожалуйста, укажите требуемое □ - бетонирование на месте □ - сборный бетон □ – комбинация □ - другое |
| --- | --- |

| МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛИЦЫ |  |
| --- | --- |
| Материал для Покрытия крыши | Пожалуйста, укажите требуемое □ - прозрачное одинарное стекло, толщина 4 мм □ - стекло с негладкой поверхностью □ - закаленное стекло □ - стекло с покрытием □ - поликарбонатные пластины □-другое |
| Материал для торцевого и бокового покрытия | Пожалуйста, укажите требуемое □ - прозрачное одинарное стекло, толщина 4 мм □ - стекло с негладкой поверхностью □ - закаленное стекло □ - стекло с покрытием □ - 2 одинарных стекла □ - поликарбонатные пластины □ - другое |

Оборудование и техника

| НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Система зашторивания | □ - затенение, ... %, тип □ - энергосбережение %, тип □ - комби: затен./энергосбер., тип □ - затемнение □ - боковой роликовый экран |
| Отопление | Пожалуйста, укажите требуемое □ - Водогрейная система с котлами, максимум °С □ - Трубо-рельсовый обогрев □ - Монорельсовый обогрев □ -Теплообменники Ts= °С, Тг= °С □ - Другое |
| Охлаждение | Пожалуйста, укажите требуемое □ - Форсунки на крыше □ - Система туманообразования с форсунками высокого давления □ - Система туманообразования с вентиляторами. |
| Полив (ЛОТКОВАЯ СИСТЕМА) | Пожалуйста, укажите требуемое □ - капельный полив □ - верхний полив/дождевание (форсунки) |

| Система рециркуляции Система дезинфекции | Пожалуйста, укажите требуемое □- Да □ - Нет □ - УФ □ - Нагревание |
| --- | --- |
| Система подкормки СО2 | Пожалуйста, укажите требуемое □ - Центральная система подачи (только газ) □ - Жидкий СО2 |
| Досветка | Пожалуйста, укажите требуемое □ - Досветка (ассимиляция). Необходимо люкс □ - Циклическая досветка цветов (высокочастотные газоразрядные лампы) |
| Компьютер | Пожалуйста, укажите требуемое □ - Управление климатом □ -Управление поливом |
| Столы/стеллажи | Пожалуйста, укажите требуемое □ - стационарные □ - мобильные (роликовые) |

Электроснабжение и основной вид топлива

| Электричество | □-100 B | □ | -1 фаза |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □- 200 В | □ | - 3 фазы |
|  | □- 400 В | □ | - 3 фазы |
|  | □- 50 Гц | □ | - 60 Гц |

Основной вид топлива

□ - Природный газ     Давление	Бар

□ – Пропан	Давление	Бар

□ - Легкое жидкое топливо
□ - Тяжелое жидкое топливо
Спецификация

□ - Дизель

□ - Керосин Спецификация

□ - Уголь

□ - Геотермальный источник:

Температура 92° С Поток 100 л/сек □ - Отходящая горячая вода

Температура	°С Поток	мЗ/ч

□ - Другое

Сервисное здание

| Необходимость сервисного здания | □-Нет □-Да □-площадь м2 |
| --- | --- |
| Назначение сервисного здания | Пожалуйста, укажите требуемое □ - Сортировка и упаковка □ - Хранение □ - Предварительное охлаждение □ - Офис(ы)/столовая (кол-во человек) □ - Техническое помещение □ - Компьютерная комната □ - Душевые/туалеты □ - Другое |

Расчетные параметры

| Строительное проектирование в соответствии с | □ - Европейским стандартом NEN □ - Местными нормами □ - Другими нормами |
| --- | --- |
| Дополнительные требования к проектированию | □ - Макс, скорость ветра (м/сек) - 35 м/сек (пик.) -Другое м/сек □ - Макс, снеговая нагрузка (Н/м2) - 250 Н/м2 - Другое Н/м2 □ - Макс, слив ливневых вод (л/м2/час) - л/м2/час □ - Нагрузка от растений (Н/м2) -150Н/М2 -Другое Н/м2 |
| Проект системы отопления (при средней скорости ветра 5 м/сек). | □ - Мин. наружная температура °С □ - Мин. температура помещения °С |
| Проект системы охлаждения | □ - Мин. наружная температура °С □ - Мин. температура помещения ….. °С □ - Относительная влажность при макс.наружной температуре % |

План реализации проекта

|  | МЕСЯЦ | год |
| --- | --- | --- |
| Ввод проекта в эксплуатацию |  |  |
| Разрешение на строительство |  |  |
| Начало строительства конструкций |  |  |
| Начало остекления |  |  |
| Начало выращивания |  |  |